Elettronica di potenza
Locarno Marco
5Ae

---
Vogliamo installare un impianto fotovoltaico: di cosa abbiamo bisogno?
- DC-DC (Step-up)
- DC-AC (Inverter)
- PLL

---
Cos'è l'elettronica di potenza?
L'elettronica di potenza (EDP) è una branca dell'elettronica che si occupa della conversione, del controllo e della modifica efficiente della potenza elettrica, per trasformarla in un'uscita desiderata.
Elettronica classica → Informazioni
Elettronica di potenza → Energia

---
Quali sono i principali sistemi di conversione di potenza?
- AC/DC (raddrizzatori)
- DC/AC (inverter)
- DC/DC (alimentatori, stabilizzatori di tensione)
- AC/AC (cycloconverter, cycloinverter, trasformatori)

---
Schematizziamo il sistema ed analizziamo le problematiche
- La parte di potenza gestisce le alte tensioni e correnti
- La parte decisionale “smart” regola il funzionamento ottimale dell'apparato

---
Come trasferisco comandi tra due circuiti isolati elettricamente tra loro?
OPTOISOLATORI
  Il tutto è isolato da una plastica trasparente con elevata rigidità dielettrica, che permette solo il passaggio della luce.

---
Perchè serve minimizzare la perdita di energia?
- L'energia è preziosa
- L'energia non utilizzabile viene dissipata sotto forma di calore → temperature alte accorciano la vita media dell'apparato

---
Quando un convertitore è considerabile “efficiente”?
Rendimento di conversione:
%eta = Putile over {Putile + Ppersa}
1 – 0.98 → Ottimo (Perdite quasi nulle)
0.98 – 0.95 → Discreto
0.95 – 0.93 → Scarso
0.93 – 0 → Da scartare (>10% di energia persa)

---
Potenza in continua
Putile= Vc^2 over Rc = V^2 cdot {{Rc^2} over (Rg+Rc)^2} over Rc = V^2 cdot {Rc over (Rg+Rc)^2}
Putile= V cdot I = {}
{}= V cdot V over R = {}
{}= V^2 over R = Perogata
Potenza {}{} massima{}{} se{}{}{} Putile'(Rc)= 0
ovvero {}{}quando{}{}{}{} Rc=Rg
Ppersa=0
Ppersa= Putile = Perogata over 2

---
Potenza in alternata
v(t) = Vmax cdot sin (%omega t + %varphi)
i(t) = Imax cdot sin (%omega t + %varphi)
p(t) = Vmax cdot Imax cdot sin^2 (%omega t + %varphi)
Sapendo che:
1- cos(%alpha ) = 2sin^2(%alpha over 2)
Otteniamo:
1- cos(2 %omega t + %varphi) = 2sin^2(%omega t + %varphi)
p(t) = Vmax cdot Imax cdot ({{1-cos(2%omega t + 2%varphi)}over 2})
p(t) = {Vmax cdot Imax} over 2 - {Vmax cdot Imax} over 2 cdot cos(2%omega t + 2%varphi)
e(t) = {int p(t) dt} = {Vmax cdot Imax cdot t} over 2 - {Vmax cdot Imax} over {4%omega} cdot sin (2%omega t + 2%varphi) + K
E = int from 0 to T{p(t)dt} ={Vmax cdot Imax cdot T} over 2

---
Come diminuisco le perdite?
- Uso un DC-DC (per diminuire la corrente)
- Uso un AC-AC (per diminuire la corrente)
- Uso componenti che dissipano meno energia
  (più efficienti)

---
Dispositivo “Tasto”:
perchè e come viene dissipata l'energia?
Quando il tasto è aperto, circola corrente nel diodo, ma ai suoi capi la tensione è nulla. P=0
Quando il tasto è chiuso, ai capi del diodo si ha la tensione V, ma in esso non circola corrente. P=0

---
Dispositivo “Tasto”
Nella realtà, il diodo non è ideale e consuma potenza in conduzione, nonostante la fase critica si abbia durante la commutazione. Realmente, quindi, stiamo parlando di una sorta di BJT usato come switch.
Supponiamo ora un comando di apertura con la forma di onda quadra:

---
Quali sono i parametri da considerare durante la progettazione?
- Rendimento energetico
- Distorsione
- Fattore di potenza
- Guadagno
- Resistenza d'uscita
- Costo
- Tempo di vita del sistema

---
Cos'è la distorsione?
I componenti attivi hanno caratteristiche non lineari; per grandi segnali ciò genera conseguenze notevoli, dal momento che il punto di lavoro generalmente dipende da queste caratteristiche.
Il fattore di distorsione è definito per tensioni sinusoidali e rappresenta l'incidenza della componente fondamentale rispetto al valore efficace al quale concorrono tutte le altre armoniche.
D= {componenti non desiderate} over {componente desiderata}

---
Tempo di vita: considerazioni sulla temperatura
- L'aumento di temperatura (dovuto all'effetto Joule) altera le caratteristiche elettriche e meccaniche dei dispositivi; dal momento che una potenza minima è sempre dissipata, è sempre bene limitare il riscaldamento del sistema.
- Nel 70-80% dei casi, le cause di malfunzionamento sono dovute alle eccessive temperature

---
Quali sono i dispositivi utilizzati in un circuito di potenza?
- Diodo (quello in foto, regge 1600V e 130A)
- SCR
- BJT
- altri

---
AC/DC: raddrizzatore a singola semionda
Il diodo conduce quando la differenza di potenziale ai suoi capi è positiva (in realtà, quando è maggiore della tensione di soglia). Essendo posizionato in parallelo, il condensatore si carica istantaneamente, ma ciò provoca una corrente molto alta che può danneggiare i componenti

---
Residuo di alternata (ripple)
Un parametro importante che si può considerare come criterio di bontà è il ripple, ovvero l'ampiezza picco picco del residuo. Nel caso precedente:
Che approssimato con Taylor (se R*C>>T):
Da cui si può notare come questo fattore dipenda dal carico R. Inoltre, a maggiore frequenza corrisponde un ripple minore.
%DELTA V= Vmax - Vmax cdot (1- e^{{-T} over {R cdot C}})
%DELTA V= Vmax - Vmax cdot (1- T over {R cdot C}) = Vmax cdot (T over {R cdot C}) = Vmax over {f cdot R cdot C}

---
Che problemi presenta l'AC/DC a singola semionda?
- Vi è un'alta corrente che scorre nel diodo ad ogni periodo. Tale corrente è tanta alta quanto è più grande la capacità
- Di conseguenza, diminuire il ripple aumentando la capacità del condensatore provoca dissipazione di potenza ed un tempo di vita minore
- Polarizzare continuamente il diodo direttamente ed inversamente può danneggiarlo
- Il ripple è dipendente dal carico

---
AC/DC precedente, generatore reale
Un generatore reale presenta in uscita un'impedenza induttiva che funge da “volano di corrente”, diminuendo così i picchi di corrente. Ciò provoca però una diminuzione del valor medio della semionda sul condensatore (Vout minore).

---
Raddrizzatore a doppia semionda a ponte di Graetz
Tale impostazione consente di sfruttare anche la semionda negativa, raddoppiando inoltre la frequenza di uscita. Quando i due diodi sono polarizzati inversamente, la tensione si divide equamente, diminuendo la probabilità di danneggiamento.

---
DC/AC monofase (inverter)
Sono sistemi più complessi perchè:
- Necessitano di un circuito di controllo
- Il convertitore non riesce mai ad ottenere una sinusoide “pura”, ma un'ondra rettangolare o una forma composta da una serie di impulsi
  Avere un'ondra quadra rispetto ad una sinusoide significa avere la potenza distribuita su più frequenze (vedi Distorsione).

---
DC/AC monofase
Di solito tali dispositivi alimentano sistemi elettromeccanici di ordine superiore o uguale al secondo, che filtrano le armoniche di frequenza più alta, ma che potrebbero andare in risonanza. Questa situazione potrebbe presentare delle vibrazioni anche violente che possono danneggiare il sistema.
Si potrebbe pensare di filtrare l'uscita prima di darla in ingresso al sistema, ma in realtà il filtro stesso dissiperebbe una notevole potenza (essendo composto necessariamente da qualche resistenza)

---
DC/AC monofase generico
Attivando S1 ed S4 l'uscita è +E, mentre attivando S2 ed S3 l'uscita è -E. Alternando i due comandi si ha un'uscita alternata.
In realtà, considerando alcuni tempi di ritardo nella risposta, potrebbero verificarsi dei dannosi cortocircuiti, per cui si inviano due onde
rettangolari con DC<50%

---
DC/AC monofase ad induzione
I due interruttori sono pilotati in controfase; aprendo e chiudendo questi interruttori alternativamente grazie alla parte smart, si induce una tensione alternata ai capi del carico resistivo. Anche in questo caso, l'uscita non è sinusoidale

---
FINE!
Fonti:
- it.wikipedia.org
- Appunti delle lezioni del Prof. P.E. Bagnoli
- Appunti per il corso di Elettronica industriale del Prof. Rudi Paolo Paganelli (Università di Bologna)
- Appunti di Elettronica di Potenza (anonimo)